## KNX_Option1
Complete Electrical Solutions Co.,Ltd.
Bangkok : Sathorn Prime Building, Floor 10th, Unit 07, Address No.26, Naradhiwas Rajanagarindra Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120 ¦ Tel : +66 21 070 970
Phuket : 34/23 M.1, Sakdidej Rd, T.Wichit, A.Muang, Phuket 83000
Chiangmai : 12 M.4, T.Saimoon, A.Sankampheang, Chiangmai 50130
www.ces-asia.com
Project : Hyatt House Asoke_Rev04_KNX-Option1
Remark : ตู้คอนโทรลจะต้องเชื่อมต่อถึงกัน โดยสาย KNX เท่านั้น
1. Control แบบ On/Off จำนวนโหลดต้องไม่เกิน 16A ต่อ 1 วงจร เท่านั้น
2. ราคาที่นำเสนอนี้ วงจรที่เป็น DIM PHASE ระบบ C-Bus จะคอนโทรลแบบ Dim Phase จำนวนโหลดต้องไม่เกิน 250 วัตต์ ต่อ 1 วงจร.เท่านั้น
3. ราคานี้ นำเสนอตามเอกสาร แบบ _31 OCT 2024 เท่านั้น
4. ราคานี้ รวม Computer Central control
5. ราคานี้ ไม่รวมคอนโทรลม่าน ,แอร์ , และ motion sensor
6. ราคาที่นำเสนอนี้ ไม่ได้เชื่อมต่อกับระบบ lighting control เดิมและไม่ได้เชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ
7. ราคาที่นำเสนอนี้ ไม่รวมคอมพิวเตอร์ระบบ BAS
8. ราคาที่นำเสนอนี้ ไม่รวมงานติดตั้งและการเดินสาย Wiring ระหว่างชั้นและอุปกรณ์ต่างๆที่เชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ
9. ราคาที่นำเสนอนี้ ไม่รวมตู้ B3.1 , B3.2,B3.3,B3.4 เพราะไม่มีข้อมูล
Central control
1 | Computer&UPS | 1 | Net price=60000
2 | SPACELYNK LOGIC CONTROLLER ( LSS100200 ) | 1 | ea.
3 | Power supply REG, AC 24 V/0.6 A : ABLM1A24006 | 1 | ea.
4 | KNX pow.sup. REG-K/1280mA lgr (MTN6513-1201) | 1 | ea.
5 | SpaceLogic KNX Coupler (MTN6500-0101) | 10 | ea.
6 | KNX pow.sup. REG-K/640mA lgr (MTN6513-1202) | 11 | ea.
7 | Interface BAS | 1 | ea.
8 | Tablet For touch Screen | 1 | ea. | พี่หุยให้ตัดออก
BOQ :
| KNX-Merten Control Panel : B1 ( On/Off = 24วงจร ,Dim0-10V= 0วงจร,Dim220V= 0วงจร ) |  |  |  | Price List For Control Panel & Wiring
1 | MTN6705-0008 | SpaceLogic KNX Uni. Switch Master 8ch 10AX/16AC1 | Merten | 1 | 1000 | 1000
2 | MTN6805-0008 | SpaceLogic KNX Uni. Switch Extension 8ch 10AX/16AC1 | Merten | 2 | 1000 | 2000
3 | MTN6710-0004 | KNX universal dimming actuator LL REG-K/4x230/250W | Merten | 0 | 1000 | 0
4 | MTN6710-0102 | SpaceLogic KNX Universal Dimmer Master 2 channel | Merten | 0 | 1000 | 0
5 | MTN6810-0102 | SpaceLogic KNX Universal Dimming, Extension 2 channel | Merten | 0 | 1000 | 0
6 | MTN646991 | Dim 0-10V ,3 CH 16A | Merten | 0 | 1000 | 0
7 | C2E616401_WE_C1 8 Key | KNX push button, Cuadro H, 15mA, 21-30 VDC, 8 gang, white25 | Merten | 3 | 1000 | 3000
8 | DB2000 | Dimmer Booster ,10A. | Local | 0 | 1000 | 0
9 | KNX Control Panel | Control Panel | - | 1 | 8000 | 8000
10 | Testing & Commisioning |  | Local | 10% ของราคารวมทั้งหมด | - | -
[5 empty] | Total | 14000
| KNX-Merten Control Panel : B2 ( On/Off = 24วงจร ,Dim0-10V= 0วงจร,Dim220V= 0วงจร ) |  |  |  | Price List For Control Panel & Wiring
1 | MTN6705-0008 | SpaceLogic KNX Uni. Switch Master 8ch 10AX/16AC1 | Merten | 1 | 1000 | 1000
2 | MTN6805-0008 | SpaceLogic KNX Uni. Switch Extension 8ch 10AX/16AC1 | Merten | 2 | 1000 | 2000
3 | MTN6710-0004 | KNX universal dimming actuator LL REG-K/4x230/250W | Merten | 0 | 1000 | 0
4 | MTN6710-0102 | SpaceLogic KNX Universal Dimmer Master 2 channel | Merten | 0 | 1000 | 0
5 | MTN6810-0102 | SpaceLogic KNX Universal Dimming, Extension 2 channel | Merten | 0 | 1000 | 0
6 | MTN646991 | Dim 0-10V ,3 CH 16A | Merten | 0 | 1000 | 0
7 | C2E616401_WE_C1 8 Key | KNX push button, Cuadro H, 15mA, 21-30 VDC, 8 gang, white25 | Merten | 5 | 1000 | 5000 | Stair-1,2=2ea.
8 | DB2000 | Dimmer Booster ,10A. | Local | 0 | 1000 | 0
9 | KNX Control Panel | Control Panel | - | 1 | 8000 | 8000
10 | Testing & Commisioning |  | Local | 10% ของราคารวมทั้งหมด | - | -
[5 empty] | Total | 16000
| KNX-Merten Control Panel : B3 ( On/Off = 48วงจร ,Dim0-10V= 0วงจร,Dim220V= 0วงจร ) |  |  |  | Price List For Control Panel & Wiring
1 | MTN6705-0008 | SpaceLogic KNX Uni. Switch Master 8ch 10AX/16AC1 | Merten | 2 | 1000 | 2000
2 | MTN6805-0008 | SpaceLogic KNX Uni. Switch Extension 8ch 10AX/16AC1 | Merten | 4 | 1000 | 4000
3 | MTN6710-0004 | KNX universal dimming actuator LL REG-K/4x230/250W | Merten | 0 | 1000 | 0
4 | MTN6710-0102 | SpaceLogic KNX Universal Dimmer Master 2 channel | Merten | 0 | 1000 | 0
5 | MTN6810-0102 | SpaceLogic KNX Universal Dimming, Extension 2 channel | Merten | 0 | 1000 | 0
6 | MTN646991 | Dim 0-10V ,3 CH 16A | Merten | 0 | 1000 | 0
7 | C2E616401_WE_C1 8 Key | KNX push button, Cuadro H, 15mA, 21-30 VDC, 8 gang, white25 | Merten | 6 | 1000 | 6000
8 | DB2000 | Dimmer Booster ,10A. | Local | 0 | 1000 | 0
9 | KNX Control Panel | Control Panel | - | 1 | 8000 | 8000
10 | Testing & Commisioning |  | Local | 10% ของราคารวมทั้งหมด | - | -
[5 empty] | Total | 20000
| KNX-Merten Control Panel : FL1 ( On/Off = 9วงจร ,Dim0-10V= 27วงจร,Dim220V= 52วงจร ) |  |  |  | Price List For Control Panel & Wiring
1 | MTN6705-0008 | SpaceLogic KNX Uni. Switch Master 8ch 10AX/16AC1 | Merten | 1 | 1000 | 1000
2 | MTN6805-0008 | SpaceLogic KNX Uni. Switch Extension 8ch 10AX/16AC1 | Merten | 1 | 1000 | 1000
3 | MTN6710-0004 | KNX universal dimming actuator LL REG-K/4x230/250W | Merten | 0 | 1000 | 0
4 | MTN6710-0102 | SpaceLogic KNX Universal Dimmer Master 2 channel | Merten | 9 | 1000 | 9000
5 | MTN6810-0102 | SpaceLogic KNX Universal Dimming, Extension 2 channel | Merten | 18 | 1000 | 18000
6 | MTN646991 | Dim 0-10V ,3 CH 16A | Merten | 9 | 1000 | 9000
7 | C2E616401_WE_C1 8 Key | KNX push button, Cuadro H, 15mA, 21-30 VDC, 8 gang, white25 | Merten | 6 | 1000 | 6000 | พื้นที่ละ 1 ตัว
8 | DB2000 | Dimmer Booster ,10A. | Local | 11 | 1000 | 11000
9 | KNX Control Panel | Control Panel | - | 1 | 8000 | 8000
10 | Testing & Commisioning |  | Local | 10% ของราคารวมทั้งหมด | - | -
[5 empty] | Total | 63000
| KNX-Merten Control Panel : FL2 ( On/Off = 9วงจร ,Dim0-10V= 4วงจร,Dim220V= 27วงจร ) |  |  |  | Price List For Control Panel & Wiring
1 | MTN6705-0008 | SpaceLogic KNX Uni. Switch Master 8ch 10AX/16AC1 | Merten | 1 | 1000 | 1000
2 | MTN6805-0008 | SpaceLogic KNX Uni. Switch Extension 8ch 10AX/16AC1 | Merten | 1 | 1000 | 1000
3 | MTN6710-0004 | KNX universal dimming actuator LL REG-K/4x230/250W | Merten | 0 | 1000 | 0
4 | MTN6710-0102 | SpaceLogic KNX Universal Dimmer Master 2 channel | Merten | 5 | 1000 | 5000
5 | MTN6810-0102 | SpaceLogic KNX Universal Dimming, Extension 2 channel | Merten | 10 | 1000 | 10000
6 | MTN646991 | Dim 0-10V ,3 CH 16A | Merten | 2 | 1000 | 2000
7 | C2E616401_WE_C1 8 Key | KNX push button, Cuadro H, 15mA, 21-30 VDC, 8 gang, white25 | Merten | 4 | 1000 | 4000 | พื้นที่ละ 1 ตัว
8 | DB2000 | Dimmer Booster ,10A. | Local | 0 | 1000 | 0
9 | KNX Control Panel | Control Panel | - | 1 | 8000 | 8000
10 | Testing & Commisioning |  | Local | 10% ของราคารวมทั้งหมด | - | -
[5 empty] | Total | 31000
| KNX-Merten Control Panel : Duct Fl ( On/Off = 7วงจร ,Dim0-10V= 0วงจร,Dim220V= 0วงจร ) |  |  |  | Price List For Control Panel & Wiring
1 | MTN6705-0008 | SpaceLogic KNX Uni. Switch Master 8ch 10AX/16AC1 | Merten | 1 | 1000 | 1000
2 | MTN6805-0008 | SpaceLogic KNX Uni. Switch Extension 8ch 10AX/16AC1 | Merten | 0 | 1000 | 0
3 | MTN6710-0004 | KNX universal dimming actuator LL REG-K/4x230/250W | Merten | 0 | 1000 | 0
4 | MTN6710-0102 | SpaceLogic KNX Universal Dimmer Master 2 channel | Merten | 0 | 1000 | 0
5 | MTN6810-0102 | SpaceLogic KNX Universal Dimming, Extension 2 channel | Merten | 0 | 1000 | 0
6 | MTN646991 | Dim 0-10V ,3 CH 16A | Merten | 0 | 1000 | 0
7 | C2E616401_WE_C1 8 Key | KNX push button, Cuadro H, 15mA, 21-30 VDC, 8 gang, white25 | Merten | 1 | 1000 | 1000
8 | DB2000 | Dimmer Booster ,10A. | Local | 0 | 1000 | 0
9 | KNX Control Panel | Control Panel | - | 1 | 8000 | 8000
10 | Testing & Commisioning |  | Local | 10% ของราคารวมทั้งหมด | - | -
[5 empty] | Total | 10000
| KNX-Merten Control Panel : FL3 ( On/Off = 2วงจร ,Dim0-10V= 3วงจร,Dim220V= 22วงจร ) |  |  |  | Price List For Control Panel & Wiring
1 | MTN6705-0008 | SpaceLogic KNX Uni. Switch Master 8ch 10AX/16AC1 | Merten | 1 | 1000 | 1000
2 | MTN6805-0008 | SpaceLogic KNX Uni. Switch Extension 8ch 10AX/16AC1 | Merten | 0 | 1000 | 0
3 | MTN6710-0004 | KNX universal dimming actuator LL REG-K/4x230/250W | Merten | 0 | 1000 | 0
4 | MTN6710-0102 | SpaceLogic KNX Universal Dimmer Master 2 channel | Merten | 4 | 1000 | 4000
5 | MTN6810-0102 | SpaceLogic KNX Universal Dimming, Extension 2 channel | Merten | 7 | 1000 | 7000
6 | MTN646991 | Dim 0-10V ,3 CH 16A | Merten | 1 | 1000 | 1000
7 | C2E616401_WE_C1 8 Key | KNX push button, Cuadro H, 15mA, 21-30 VDC, 8 gang, white25 | Merten | 5 | 1000 | 5000 | Stair-1,2=2ea.
8 | DB2000 | Dimmer Booster ,10A. | Local | 2 | 1000 | 2000
9 | KNX Control Panel | Control Panel | - | 1 | 8000 | 8000
10 | Testing & Commisioning |  | Local | 10% ของราคารวมทั้งหมด | - | -
[5 empty] | Total | 28000
| KNX-Merten Control Panel : FL4 ( On/Off = 2วงจร ,Dim0-10V= 3วงจร,Dim220V= 22วงจร ) |  |  |  | Price List For Control Panel & Wiring
1 | MTN6705-0008 | SpaceLogic KNX Uni. Switch Master 8ch 10AX/16AC1 | Merten | 1 | 1000 | 1000
2 | MTN6805-0008 | SpaceLogic KNX Uni. Switch Extension 8ch 10AX/16AC1 | Merten | 0 | 1000 | 0
3 | MTN6710-0004 | KNX universal dimming actuator LL REG-K/4x230/250W | Merten | 0 | 1000 | 0
4 | MTN6710-0102 | SpaceLogic KNX Universal Dimmer Master 2 channel | Merten | 4 | 1000 | 4000
5 | MTN6810-0102 | SpaceLogic KNX Universal Dimming, Extension 2 channel | Merten | 7 | 1000 | 7000
6 | MTN646991 | Dim 0-10V ,3 CH 16A | Merten | 1 | 1000 | 1000
7 | C2E616401_WE_C1 8 Key | KNX push button, Cuadro H, 15mA, 21-30 VDC, 8 gang, white25 | Merten | 5 | 1000 | 5000 | Stair-1,2=2ea.
8 | DB2000 | Dimmer Booster ,10A. | Local | 2 | 1000 | 2000
9 | KNX Control Panel | Control Panel | - | 1 | 8000 | 8000
10 | Testing & Commisioning |  | Local | 10% ของราคารวมทั้งหมด | - | -
[5 empty] | Total | 28000
| KNX-Merten Control Panel : FL5 ( On/Off = 2วงจร ,Dim0-10V= 3วงจร,Dim220V= 22วงจร ) |  |  |  | Price List For Control Panel & Wiring
1 | MTN6705-0008 | SpaceLogic KNX Uni. Switch Master 8ch 10AX/16AC1 | Merten | 1 | 1000 | 1000
2 | MTN6805-0008 | SpaceLogic KNX Uni. Switch Extension 8ch 10AX/16AC1 | Merten | 0 | 1000 | 0
3 | MTN6710-0004 | KNX universal dimming actuator LL REG-K/4x230/250W | Merten | 0 | 1000 | 0
4 | MTN6710-0102 | SpaceLogic KNX Universal Dimmer Master 2 channel | Merten | 4 | 1000 | 4000
5 | MTN6810-0102 | SpaceLogic KNX Universal Dimming, Extension 2 channel | Merten | 7 | 1000 | 7000
6 | MTN646991 | Dim 0-10V ,3 CH 16A | Merten | 1 | 1000 | 1000
7 | C2E616401_WE_C1 8 Key | KNX push button, Cuadro H, 15mA, 21-30 VDC, 8 gang, white25 | Merten | 5 | 1000 | 5000 | Stair-1,2=2ea.
8 | DB2000 | Dimmer Booster ,10A. | Local | 2 | 1000 | 2000
9 | KNX Control Panel | Control Panel | - | 1 | 8000 | 8000
10 | Testing & Commisioning |  | Local | 10% ของราคารวมทั้งหมด | - | -
[5 empty] | Total | 28000
| KNX-Merten Control Panel : FL6 ( On/Off = 2วงจร ,Dim0-10V= 3วงจร,Dim220V= 22วงจร ) |  |  |  | Price List For Control Panel & Wiring
1 | MTN6705-0008 | SpaceLogic KNX Uni. Switch Master 8ch 10AX/16AC1 | Merten | 1 | 1000 | 1000
2 | MTN6805-0008 | SpaceLogic KNX Uni. Switch Extension 8ch 10AX/16AC1 | Merten | 0 | 1000 | 0
3 | MTN6710-0004 | KNX universal dimming actuator LL REG-K/4x230/250W | Merten | 0 | 1000 | 0
4 | MTN6710-0102 | SpaceLogic KNX Universal Dimmer Master 2 channel | Merten | 4 | 1000 | 4000
5 | MTN6810-0102 | SpaceLogic KNX Universal Dimming, Extension 2 channel | Merten | 7 | 1000 | 7000
6 | MTN646991 | Dim 0-10V ,3 CH 16A | Merten | 1 | 1000 | 1000
7 | C2E616401_WE_C1 8 Key | KNX push button, Cuadro H, 15mA, 21-30 VDC, 8 gang, white25 | Merten | 5 | 1000 | 5000 | Stair-1,2=2ea.
8 | DB2000 | Dimmer Booster ,10A. | Local | 2 | 1000 | 2000
9 | KNX Control Panel | Control Panel | - | 1 | 8000 | 8000
10 | Testing & Commisioning |  | Local | 10% ของราคารวมทั้งหมด | - | -
[5 empty] | Total | 28000
| KNX-Merten Control Panel : FL7( On/Off = 2วงจร ,Dim0-10V= 3วงจร,Dim220V= 22วงจร ) |  |  |  | Price List For Control Panel & Wiring
1 | MTN6705-0008 | SpaceLogic KNX Uni. Switch Master 8ch 10AX/16AC1 | Merten | 1 | 1000 | 1000
2 | MTN6805-0008 | SpaceLogic KNX Uni. Switch Extension 8ch 10AX/16AC1 | Merten | 0 | 1000 | 0
3 | MTN6710-0004 | KNX universal dimming actuator LL REG-K/4x230/250W | Merten | 0 | 1000 | 0
4 | MTN6710-0102 | SpaceLogic KNX Universal Dimmer Master 2 channel | Merten | 4 | 1000 | 4000
5 | MTN6810-0102 | SpaceLogic KNX Universal Dimming, Extension 2 channel | Merten | 7 | 1000 | 7000
6 | MTN646991 | Dim 0-10V ,3 CH 16A | Merten | 1 | 1000 | 1000
7 | C2E616401_WE_C1 8 Key | KNX push button, Cuadro H, 15mA, 21-30 VDC, 8 gang, white25 | Merten | 5 | 1000 | 5000 | Stair-1,2=2ea.
8 | DB2000 | Dimmer Booster ,10A. | Local | 2 | 1000 | 2000
9 | KNX Control Panel | Control Panel | - | 1 | 8000 | 8000
10 | Testing & Commisioning |  | Local | 10% ของราคารวมทั้งหมด | - | -
[5 empty] | Total | 28000
| KNX-Merten Control Panel : FL8 ( On/Off = 2วงจร ,Dim0-10V= 3วงจร,Dim220V= 22วงจร ) |  |  |  | Price List For Control Panel & Wiring
1 | MTN6705-0008 | SpaceLogic KNX Uni. Switch Master 8ch 10AX/16AC1 | Merten | 1 | 1000 | 1000
2 | MTN6805-0008 | SpaceLogic KNX Uni. Switch Extension 8ch 10AX/16AC1 | Merten | 0 | 1000 | 0
3 | MTN6710-0004 | KNX universal dimming actuator LL REG-K/4x230/250W | Merten | 0 | 1000 | 0
4 | MTN6710-0102 | SpaceLogic KNX Universal Dimmer Master 2 channel | Merten | 4 | 1000 | 4000
5 | MTN6810-0102 | SpaceLogic KNX Universal Dimming, Extension 2 channel | Merten | 7 | 1000 | 7000
6 | MTN646991 | Dim 0-10V ,3 CH 16A | Merten | 1 | 1000 | 1000
7 | C2E616401_WE_C1 8 Key | KNX push button, Cuadro H, 15mA, 21-30 VDC, 8 gang, white25 | Merten | 5 | 1000 | 5000 | Stair-1,2=2ea.
8 | DB2000 | Dimmer Booster ,10A. | Local | 2 | 1000 | 2000
9 | KNX Control Panel | Control Panel | - | 1 | 8000 | 8000
10 | Testing & Commisioning |  | Local | 10% ของราคารวมทั้งหมด | - | -
[5 empty] | Total | 28000
| KNX-Merten Control Panel : FL9 ( On/Off = 2วงจร ,Dim0-10V= 3วงจร,Dim220V= 22วงจร ) |  |  |  | Price List For Control Panel & Wiring
1 | MTN6705-0008 | SpaceLogic KNX Uni. Switch Master 8ch 10AX/16AC1 | Merten | 1 | 1000 | 1000
2 | MTN6805-0008 | SpaceLogic KNX Uni. Switch Extension 8ch 10AX/16AC1 | Merten | 0 | 1000 | 0
3 | MTN6710-0004 | KNX universal dimming actuator LL REG-K/4x230/250W | Merten | 0 | 1000 | 0
4 | MTN6710-0102 | SpaceLogic KNX Universal Dimmer Master 2 channel | Merten | 4 | 1000 | 4000
5 | MTN6810-0102 | SpaceLogic KNX Universal Dimming, Extension 2 channel | Merten | 7 | 1000 | 7000
6 | MTN646991 | Dim 0-10V ,3 CH 16A | Merten | 1 | 1000 | 1000
7 | C2E616401_WE_C1 8 Key | KNX push button, Cuadro H, 15mA, 21-30 VDC, 8 gang, white25 | Merten | 5 | 1000 | 5000 | Stair-1,2=2ea.
8 | DB2000 | Dimmer Booster ,10A. | Local | 2 | 1000 | 2000
9 | KNX Control Panel | Control Panel | - | 1 | 8000 | 8000
10 | Testing & Commisioning |  | Local | 10% ของราคารวมทั้งหมด | - | -
[5 empty] | Total | 28000
| KNX-Merten Control Panel : FL10 ( On/Off = 2วงจร ,Dim0-10V= 3วงจร,Dim220V= 22วงจร ) |  |  |  | Price List For Control Panel & Wiring
1 | MTN6705-0008 | SpaceLogic KNX Uni. Switch Master 8ch 10AX/16AC1 | Merten | 1 | 1000 | 1000
2 | MTN6805-0008 | SpaceLogic KNX Uni. Switch Extension 8ch 10AX/16AC1 | Merten | 0 | 1000 | 0
3 | MTN6710-0004 | KNX universal dimming actuator LL REG-K/4x230/250W | Merten | 0 | 1000 | 0
4 | MTN6710-0102 | SpaceLogic KNX Universal Dimmer Master 2 channel | Merten | 4 | 1000 | 4000
5 | MTN6810-0102 | SpaceLogic KNX Universal Dimming, Extension 2 channel | Merten | 7 | 1000 | 7000
6 | MTN646991 | Dim 0-10V ,3 CH 16A | Merten | 1 | 1000 | 1000
7 | C2E616401_WE_C1 8 Key | KNX push button, Cuadro H, 15mA, 21-30 VDC, 8 gang, white25 | Merten | 5 | 1000 | 5000 | Stair-1,2=2ea.
8 | DB2000 | Dimmer Booster ,10A. | Local | 2 | 1000 | 2000
9 | KNX Control Panel | Control Panel | - | 1 | 8000 | 8000
10 | Testing & Commisioning |  | Local | 10% ของราคารวมทั้งหมด | - | -
[5 empty] | Total | 28000
| KNX-Merten Control Panel : FL11 ( On/Off = 2วงจร ,Dim0-10V= 3วงจร,Dim220V= 22วงจร ) |  |  |  | Price List For Control Panel & Wiring
1 | MTN6705-0008 | SpaceLogic KNX Uni. Switch Master 8ch 10AX/16AC1 | Merten | 1 | 1000 | 1000
2 | MTN6805-0008 | SpaceLogic KNX Uni. Switch Extension 8ch 10AX/16AC1 | Merten | 0 | 1000 | 0
3 | MTN6710-0004 | KNX universal dimming actuator LL REG-K/4x230/250W | Merten | 0 | 1000 | 0
4 | MTN6710-0102 | SpaceLogic KNX Universal Dimmer Master 2 channel | Merten | 4 | 1000 | 4000
5 | MTN6810-0102 | SpaceLogic KNX Universal Dimming, Extension 2 channel | Merten | 7 | 1000 | 7000
6 | MTN646991 | Dim 0-10V ,3 CH 16A | Merten | 1 | 1000 | 1000
7 | C2E616401_WE_C1 8 Key | KNX push button, Cuadro H, 15mA, 21-30 VDC, 8 gang, white25 | Merten | 5 | 1000 | 5000 | Stair-1,2=2ea.
8 | DB2000 | Dimmer Booster ,10A. | Local | 2 | 1000 | 2000
9 | KNX Control Panel | Control Panel | - | 1 | 8000 | 8000
10 | Testing & Commisioning |  | Local | 10% ของราคารวมทั้งหมด | - | -
[5 empty] | Total | 28000
| KNX-Merten Control Panel : FL12 ( On/Off = 2วงจร ,Dim0-10V= 3วงจร,Dim220V= 22วงจร ) |  |  |  | Price List For Control Panel & Wiring
1 | MTN6705-0008 | SpaceLogic KNX Uni. Switch Master 8ch 10AX/16AC1 | Merten | 1 | 1000 | 1000
2 | MTN6805-0008 | SpaceLogic KNX Uni. Switch Extension 8ch 10AX/16AC1 | Merten | 0 | 1000 | 0
3 | MTN6710-0004 | KNX universal dimming actuator LL REG-K/4x230/250W | Merten | 0 | 1000 | 0
4 | MTN6710-0102 | SpaceLogic KNX Universal Dimmer Master 2 channel | Merten | 4 | 1000 | 4000
5 | MTN6810-0102 | SpaceLogic KNX Universal Dimming, Extension 2 channel | Merten | 7 | 1000 | 7000
6 | MTN646991 | Dim 0-10V ,3 CH 16A | Merten | 1 | 1000 | 1000
7 | C2E616401_WE_C1 8 Key | KNX push button, Cuadro H, 15mA, 21-30 VDC, 8 gang, white25 | Merten | 5 | 1000 | 5000 | Stair-1,2=2ea.
8 | DB2000 | Dimmer Booster ,10A. | Local | 2 | 1000 | 2000
9 | KNX Control Panel | Control Panel | - | 1 | 8000 | 8000
10 | Testing & Commisioning |  | Local | 10% ของราคารวมทั้งหมด | - | -
[5 empty] | Total | 28000
| KNX-Merten Control Panel : FL13 ( On/Off = 2วงจร ,Dim0-10V= 3วงจร,Dim220V= 22วงจร ) |  |  |  | Price List For Control Panel & Wiring
1 | MTN6705-0008 | SpaceLogic KNX Uni. Switch Master 8ch 10AX/16AC1 | Merten | 1 | 1000 | 1000
2 | MTN6805-0008 | SpaceLogic KNX Uni. Switch Extension 8ch 10AX/16AC1 | Merten | 0 | 1000 | 0
3 | MTN6710-0004 | KNX universal dimming actuator LL REG-K/4x230/250W | Merten | 0 | 1000 | 0
4 | MTN6710-0102 | SpaceLogic KNX Universal Dimmer Master 2 channel | Merten | 4 | 1000 | 4000
5 | MTN6810-0102 | SpaceLogic KNX Universal Dimming, Extension 2 channel | Merten | 7 | 1000 | 7000
6 | MTN646991 | Dim 0-10V ,3 CH 16A | Merten | 1 | 1000 | 1000
7 | C2E616401_WE_C1 8 Key | KNX push button, Cuadro H, 15mA, 21-30 VDC, 8 gang, white25 | Merten | 5 | 1000 | 5000 | Stair-1,2=2ea.
8 | DB2000 | Dimmer Booster ,10A. | Local | 2 | 1000 | 2000
9 | KNX Control Panel | Control Panel | - | 1 | 8000 | 8000
10 | Testing & Commisioning |  | Local | 10% ของราคารวมทั้งหมด | - | -
[5 empty] | Total | 28000
| KNX-Merten Control Panel : FL14 ( On/Off = 2วงจร ,Dim0-10V= 3วงจร,Dim220V= 22วงจร ) |  |  |  | Price List For Control Panel & Wiring
1 | MTN6705-0008 | SpaceLogic KNX Uni. Switch Master 8ch 10AX/16AC1 | Merten | 1 | 1000 | 1000
2 | MTN6805-0008 | SpaceLogic KNX Uni. Switch Extension 8ch 10AX/16AC1 | Merten | 0 | 1000 | 0
3 | MTN6710-0004 | KNX universal dimming actuator LL REG-K/4x230/250W | Merten | 0 | 1000 | 0
4 | MTN6710-0102 | SpaceLogic KNX Universal Dimmer Master 2 channel | Merten | 4 | 1000 | 4000
5 | MTN6810-0102 | SpaceLogic KNX Universal Dimming, Extension 2 channel | Merten | 7 | 1000 | 7000
6 | MTN646991 | Dim 0-10V ,3 CH 16A | Merten | 1 | 1000 | 1000
7 | C2E616401_WE_C1 8 Key | KNX push button, Cuadro H, 15mA, 21-30 VDC, 8 gang, white25 | Merten | 5 | 1000 | 5000 | Stair-1,2=2ea.
8 | DB2000 | Dimmer Booster ,10A. | Local | 2 | 1000 | 2000
9 | KNX Control Panel | Control Panel | - | 1 | 8000 | 8000
10 | Testing & Commisioning |  | Local | 10% ของราคารวมทั้งหมด | - | -
[5 empty] | Total | 28000
| KNX-Merten Control Panel : FL15 ( On/Off = 2วงจร ,Dim0-10V= 3วงจร,Dim220V= 22วงจร ) |  |  |  | Price List For Control Panel & Wiring
1 | MTN6705-0008 | SpaceLogic KNX Uni. Switch Master 8ch 10AX/16AC1 | Merten | 1 | 1000 | 1000
2 | MTN6805-0008 | SpaceLogic KNX Uni. Switch Extension 8ch 10AX/16AC1 | Merten | 0 | 1000 | 0
3 | MTN6710-0004 | KNX universal dimming actuator LL REG-K/4x230/250W | Merten | 0 | 1000 | 0
4 | MTN6710-0102 | SpaceLogic KNX Universal Dimmer Master 2 channel | Merten | 4 | 1000 | 4000
5 | MTN6810-0102 | SpaceLogic KNX Universal Dimming, Extension 2 channel | Merten | 7 | 1000 | 7000
6 | MTN646991 | Dim 0-10V ,3 CH 16A | Merten | 1 | 1000 | 1000
7 | C2E616401_WE_C1 8 Key | KNX push button, Cuadro H, 15mA, 21-30 VDC, 8 gang, white25 | Merten | 5 | 1000 | 5000 | Stair-1,2=2ea.
8 | DB2000 | Dimmer Booster ,10A. | Local | 2 | 1000 | 2000
9 | KNX Control Panel | Control Panel | - | 1 | 8000 | 8000
10 | Testing & Commisioning |  | Local | 10% ของราคารวมทั้งหมด | - | -
[5 empty] | Total | 28000
| KNX-Merten Control Panel : FL16 ( On/Off = 2วงจร ,Dim0-10V= 3วงจร,Dim220V= 22วงจร ) |  |  |  | Price List For Control Panel & Wiring
1 | MTN6705-0008 | SpaceLogic KNX Uni. Switch Master 8ch 10AX/16AC1 | Merten | 1 | 1000 | 1000
2 | MTN6805-0008 | SpaceLogic KNX Uni. Switch Extension 8ch 10AX/16AC1 | Merten | 0 | 1000 | 0
3 | MTN6710-0004 | KNX universal dimming actuator LL REG-K/4x230/250W | Merten | 0 | 1000 | 0
4 | MTN6710-0102 | SpaceLogic KNX Universal Dimmer Master 2 channel | Merten | 4 | 1000 | 4000
5 | MTN6810-0102 | SpaceLogic KNX Universal Dimming, Extension 2 channel | Merten | 7 | 1000 | 7000
6 | MTN646991 | Dim 0-10V ,3 CH 16A | Merten | 1 | 1000 | 1000
7 | C2E616401_WE_C1 8 Key | KNX push button, Cuadro H, 15mA, 21-30 VDC, 8 gang, white25 | Merten | 5 | 1000 | 5000 | Stair-1,2=2ea.
8 | DB2000 | Dimmer Booster ,10A. | Local | 2 | 1000 | 2000
9 | KNX Control Panel | Control Panel | - | 1 | 8000 | 8000
10 | Testing & Commisioning |  | Local | 10% ของราคารวมทั้งหมด | - | -
[5 empty] | Total | 28000
| KNX-Merten Control Panel : FL17 ( On/Off = 3วงจร ,Dim0-10V= 0วงจร,Dim220V=32วงจร ) |  |  |  | Price List For Control Panel & Wiring
1 | MTN6705-0008 | SpaceLogic KNX Uni. Switch Master 8ch 10AX/16AC1 | Merten | 1 | 1000 | 1000
2 | MTN6805-0008 | SpaceLogic KNX Uni. Switch Extension 8ch 10AX/16AC1 | Merten | 0 | 1000 | 0
3 | MTN6710-0004 | KNX universal dimming actuator LL REG-K/4x230/250W | Merten | 0 | 1000 | 0
4 | MTN6710-0102 | SpaceLogic KNX Universal Dimmer Master 2 channel | Merten | 6 | 1000 | 6000
5 | MTN6810-0102 | SpaceLogic KNX Universal Dimming, Extension 2 channel | Merten | 10 | 1000 | 10000
6 | MTN646991 | Dim 0-10V ,3 CH 16A | Merten | 1 | 1000 | 1000
7 | C2E616401_WE_C1 8 Key | KNX push button, Cuadro H, 15mA, 21-30 VDC, 8 gang, white25 | Merten | 5 | 1000 | 5000
8 | DB2000 | Dimmer Booster ,10A. | Local | 5 | 1000 | 5000
9 | KNX Control Panel | Control Panel | - | 1 | 8000 | 8000
10 | Testing & Commisioning |  | Local | 10% ของราคารวมทั้งหมด | - | -
[5 empty] | Total | 36000
| KNX-Merten Control Panel : FL18 ( On/Off = 2วงจร ,Dim0-10V= 0วงจร,Dim220V= 22วงจร ) |  |  |  | Price List For Control Panel & Wiring
1 | MTN6705-0008 | SpaceLogic KNX Uni. Switch Master 8ch 10AX/16AC1 | Merten | 1 | 1000 | 1000
2 | MTN6805-0008 | SpaceLogic KNX Uni. Switch Extension 8ch 10AX/16AC1 | Merten | 0 | 1000 | 0
3 | MTN6710-0004 | KNX universal dimming actuator LL REG-K/4x230/250W | Merten | 0 | 1000 | 0
4 | MTN6710-0102 | SpaceLogic KNX Universal Dimmer Master 2 channel | Merten | 4 | 1000 | 4000
5 | MTN6810-0102 | SpaceLogic KNX Universal Dimming, Extension 2 channel | Merten | 7 | 1000 | 7000
6 | MTN646991 | Dim 0-10V ,3 CH 16A | Merten | 0 | 1000 | 0
7 | C2E616401_WE_C1 8 Key | KNX push button, Cuadro H, 15mA, 21-30 VDC, 8 gang, white25 | Merten | 3 | 1000 | 3000
8 | DB2000 | Dimmer Booster ,10A. | Local | 0 | 1000 | 0
9 | KNX Control Panel | Control Panel | - | 1 | 8000 | 8000
10 | Testing & Commisioning |  | Local | 10% ของราคารวมทั้งหมด | - | -
[5 empty] | Total | 23000
| KNX-Merten Control Panel : FL19 ( On/Off = 2วงจร ,Dim0-10V= 0วงจร,Dim220V= 22วงจร ) |  |  |  | Price List For Control Panel & Wiring
1 | MTN6705-0008 | SpaceLogic KNX Uni. Switch Master 8ch 10AX/16AC1 | Merten | 1 | 1000 | 1000
2 | MTN6805-0008 | SpaceLogic KNX Uni. Switch Extension 8ch 10AX/16AC1 | Merten | 0 | 1000 | 0
3 | MTN6710-0004 | KNX universal dimming actuator LL REG-K/4x230/250W | Merten | 0 | 1000 | 0
4 | MTN6710-0102 | SpaceLogic KNX Universal Dimmer Master 2 channel | Merten | 4 | 1000 | 4000
5 | MTN6810-0102 | SpaceLogic KNX Universal Dimming, Extension 2 channel | Merten | 7 | 1000 | 7000
6 | MTN646991 | Dim 0-10V ,3 CH 16A | Merten | 0 | 1000 | 0
7 | C2E616401_WE_C1 8 Key | KNX push button, Cuadro H, 15mA, 21-30 VDC, 8 gang, white25 | Merten | 3 | 1000 | 3000
8 | DB2000 | Dimmer Booster ,10A. | Local | 0 | 1000 | 0
9 | KNX Control Panel | Control Panel | - | 1 | 8000 | 8000
10 | Testing & Commisioning |  | Local | 10% ของราคารวมทั้งหมด | - | -
[5 empty] | Total | 23000
| KNX-Merten Control Panel : FL20 ( On/Off = 2วงจร ,Dim0-10V= 0วงจร,Dim220V= 22วงจร ) |  |  |  | Price List For Control Panel & Wiring
1 | MTN6705-0008 | SpaceLogic KNX Uni. Switch Master 8ch 10AX/16AC1 | Merten | 1 | 1000 | 1000
2 | MTN6805-0008 | SpaceLogic KNX Uni. Switch Extension 8ch 10AX/16AC1 | Merten | 0 | 1000 | 0
3 | MTN6710-0004 | KNX universal dimming actuator LL REG-K/4x230/250W | Merten | 0 | 1000 | 0
4 | MTN6710-0102 | SpaceLogic KNX Universal Dimmer Master 2 channel | Merten | 4 | 1000 | 4000
5 | MTN6810-0102 | SpaceLogic KNX Universal Dimming, Extension 2 channel | Merten | 7 | 1000 | 7000
6 | MTN646991 | Dim 0-10V ,3 CH 16A | Merten | 0 | 1000 | 0
7 | C2E616401_WE_C1 8 Key | KNX push button, Cuadro H, 15mA, 21-30 VDC, 8 gang, white25 | Merten | 3 | 1000 | 3000
8 | DB2000 | Dimmer Booster ,10A. | Local | 0 | 1000 | 0
9 | KNX Control Panel | Control Panel | - | 1 | 8000 | 8000
10 | Testing & Commisioning |  | Local | 10% ของราคารวมทั้งหมด | - | -
[5 empty] | Total | 23000
| KNX-Merten Control Panel : FL21 ( On/Off = 2วงจร ,Dim0-10V= 0วงจร,Dim220V= 22วงจร ) |  |  |  | Price List For Control Panel & Wiring
1 | MTN6705-0008 | SpaceLogic KNX Uni. Switch Master 8ch 10AX/16AC1 | Merten | 1 | 1000 | 1000
2 | MTN6805-0008 | SpaceLogic KNX Uni. Switch Extension 8ch 10AX/16AC1 | Merten | 0 | 1000 | 0
3 | MTN6710-0004 | KNX universal dimming actuator LL REG-K/4x230/250W | Merten | 0 | 1000 | 0
4 | MTN6710-0102 | SpaceLogic KNX Universal Dimmer Master 2 channel | Merten | 4 | 1000 | 4000
5 | MTN6810-0102 | SpaceLogic KNX Universal Dimming, Extension 2 channel | Merten | 7 | 1000 | 7000
6 | MTN646991 | Dim 0-10V ,3 CH 16A | Merten | 0 | 1000 | 0
7 | C2E616401_WE_C1 8 Key | KNX push button, Cuadro H, 15mA, 21-30 VDC, 8 gang, white25 | Merten | 3 | 1000 | 3000
8 | DB2000 | Dimmer Booster ,10A. | Local | 0 | 1000 | 0
9 | KNX Control Panel | Control Panel | - | 1 | 8000 | 8000
10 | Testing & Commisioning |  | Local | 10% ของราคารวมทั้งหมด | - | -
[5 empty] | Total | 23000
| KNX-Merten Control Panel : FL22 ( On/Off = 2วงจร ,Dim0-10V= 0วงจร,Dim220V= 22วงจร ) |  |  |  | Price List For Control Panel & Wiring
1 | MTN6705-0008 | SpaceLogic KNX Uni. Switch Master 8ch 10AX/16AC1 | Merten | 1 | 1000 | 1000
2 | MTN6805-0008 | SpaceLogic KNX Uni. Switch Extension 8ch 10AX/16AC1 | Merten | 0 | 1000 | 0
3 | MTN6710-0004 | KNX universal dimming actuator LL REG-K/4x230/250W | Merten | 0 | 1000 | 0
4 | MTN6710-0102 | SpaceLogic KNX Universal Dimmer Master 2 channel | Merten | 4 | 1000 | 4000
5 | MTN6810-0102 | SpaceLogic KNX Universal Dimming, Extension 2 channel | Merten | 7 | 1000 | 7000
6 | MTN646991 | Dim 0-10V ,3 CH 16A | Merten | 0 | 1000 | 0
7 | C2E616401_WE_C1 8 Key | KNX push button, Cuadro H, 15mA, 21-30 VDC, 8 gang, white25 | Merten | 3 | 1000 | 3000
8 | DB2000 | Dimmer Booster ,10A. | Local | 0 | 1000 | 0
9 | KNX Control Panel | Control Panel | - | 1 | 8000 | 8000
10 | Testing & Commisioning |  | Local | 10% ของราคารวมทั้งหมด | - | -
[5 empty] | Total | 23000
| KNX-Merten Control Panel : FL23 ( On/Off = 2วงจร ,Dim0-10V= 0วงจร,Dim220V= 22วงจร ) |  |  |  | Price List For Control Panel & Wiring
1 | MTN6705-0008 | SpaceLogic KNX Uni. Switch Master 8ch 10AX/16AC1 | Merten | 1 | 1000 | 1000
2 | MTN6805-0008 | SpaceLogic KNX Uni. Switch Extension 8ch 10AX/16AC1 | Merten | 0 | 1000 | 0
3 | MTN6710-0004 | KNX universal dimming actuator LL REG-K/4x230/250W | Merten | 0 | 1000 | 0
4 | MTN6710-0102 | SpaceLogic KNX Universal Dimmer Master 2 channel | Merten | 4 | 1000 | 4000
5 | MTN6810-0102 | SpaceLogic KNX Universal Dimming, Extension 2 channel | Merten | 7 | 1000 | 7000
6 | MTN646991 | Dim 0-10V ,3 CH 16A | Merten | 0 | 1000 | 0
7 | C2E616401_WE_C1 8 Key | KNX push button, Cuadro H, 15mA, 21-30 VDC, 8 gang, white25 | Merten | 3 | 1000 | 3000
8 | DB2000 | Dimmer Booster ,10A. | Local | 0 | 1000 | 0
9 | KNX Control Panel | Control Panel | - | 1 | 8000 | 8000
10 | Testing & Commisioning |  | Local | 10% ของราคารวมทั้งหมด | - | -
[5 empty] | Total | 23000
| KNX-Merten Control Panel : FL24 ( On/Off = 2วงจร ,Dim0-10V= 0วงจร,Dim220V= 22วงจร ) |  |  |  | Price List For Control Panel & Wiring
1 | MTN6705-0008 | SpaceLogic KNX Uni. Switch Master 8ch 10AX/16AC1 | Merten | 1 | 1000 | 1000
2 | MTN6805-0008 | SpaceLogic KNX Uni. Switch Extension 8ch 10AX/16AC1 | Merten | 0 | 1000 | 0
3 | MTN6710-0004 | KNX universal dimming actuator LL REG-K/4x230/250W | Merten | 0 | 1000 | 0
4 | MTN6710-0102 | SpaceLogic KNX Universal Dimmer Master 2 channel | Merten | 4 | 1000 | 4000
5 | MTN6810-0102 | SpaceLogic KNX Universal Dimming, Extension 2 channel | Merten | 7 | 1000 | 7000
6 | MTN646991 | Dim 0-10V ,3 CH 16A | Merten | 0 | 1000 | 0
7 | C2E616401_WE_C1 8 Key | KNX push button, Cuadro H, 15mA, 21-30 VDC, 8 gang, white25 | Merten | 3 | 1000 | 3000
8 | DB2000 | Dimmer Booster ,10A. | Local | 0 | 1000 | 0
9 | KNX Control Panel | Control Panel | - | 1 | 8000 | 8000
10 | Testing & Commisioning |  | Local | 10% ของราคารวมทั้งหมด | - | -
[5 empty] | Total | 23000
| KNX-Merten Control Panel : RF ( On/Off = 8วงจร ,Dim0-10V= 0วงจร,Dim220V= 0วงจร ) |  |  |  | Price List For Control Panel & Wiring
1 | MTN6705-0008 | SpaceLogic KNX Uni. Switch Master 8ch 10AX/16AC1 | Merten | 1 | 1000 | 1000
2 | MTN6805-0008 | SpaceLogic KNX Uni. Switch Extension 8ch 10AX/16AC1 | Merten | 0 | 1000 | 0
3 | MTN6710-0004 | KNX universal dimming actuator LL REG-K/4x230/250W | Merten | 0 | 1000 | 0
4 | MTN6710-0102 | SpaceLogic KNX Universal Dimmer Master 2 channel | Merten | 0 | 1000 | 0
5 | MTN6810-0102 | SpaceLogic KNX Universal Dimming, Extension 2 channel | Merten | 0 | 1000 | 0
6 | MTN646991 | Dim 0-10V ,3 CH 16A | Merten | 0 | 1000 | 0
7 | C2E616401_WE_C1 8 Key | KNX push button, Cuadro H, 15mA, 21-30 VDC, 8 gang, white25 | Merten | 1 | 1000 | 1000
8 | DB2000 | Dimmer Booster ,10A. | Local | 0 | 1000 | 0
9 | KNX Control Panel | Control Panel | - | 1 | 8000 | 8000
10 | Testing & Commisioning |  | Local | 10% ของราคารวมทั้งหมด | - | -
[5 empty] | Total | 10000
| KNX-Merten Control Panel : FACADE-LIGHTING: (On/Off= 23วงจร ,Dim220V= 0วงจร ,Dim0-10V= 8วงจร) |  |  |  | Price List For Control Panel & Wiring
1 | MTN6705-0008 | SpaceLogic KNX Uni. Switch Master 8ch 10AX/16AC1 | Merten | 1 | 1000 | 1000
2 | MTN6805-0008 | SpaceLogic KNX Uni. Switch Extension 8ch 10AX/16AC1 | Merten | 2 | 1000 | 2000
3 | MTN6710-0004 | KNX universal dimming actuator LL REG-K/4x230/250W | Merten | 0 | 1000 | 0
4 | MTN6710-0102 | SpaceLogic KNX Universal Dimmer Master 2 channel | Merten | 0 | 1000 | 0
5 | MTN6810-0102 | SpaceLogic KNX Universal Dimming, Extension 2 channel | Merten | 0 | 1000 | 0
6 | MTN646991 | Dim 0-10V ,3 CH 16A | Merten | 3 | 1000 | 3000
7 | C2E616401_WE_C1 8 Key | KNX push button, Cuadro H, 15mA, 21-30 VDC, 8 gang, white25 | Merten | 5 | 1000 | 5000
8 | DB2000 | Dimmer Booster ,10A. | Local | 0 | 1000 | 0
9 | KNX Control Panel | Control Panel | - | 1 | 8000 | 8000
10 | Testing & Commisioning |  | Local | 10% ของราคารวมทั้งหมด | - | -
[5 empty] | Total | 19000